Валідація аналітичних процедур: визначення та термінологія

- Вступ

Цей документ представляє обговорення характеристик протягом валідації аналітичних процедур як частину заявки на реєстрацію в межах ЄС, Японії та США. Цей документ не включає дослідження, які вимагають для реєстрації у інших країнах або експорту до інших країн світу. Більше того, цей текст є колекцією термінів та їхніх визначень, та не призначений допомогти завершити валідацію. Ці терміни та визначення не покривають відмінностей, які часто існують між різними каталогами ЄС, Японії та США.

Метою валідації аналітичної процедури є демонстрація того, що вона підходить для призначеної мети. Підсумок у таблиці характеристик, які застосовують до ідентифікації, контролю за домішками та процедури оцінки, також включають. Інші аналітичні процедури можна побачити у наступних додатках до цього документу.

- Типи аналітичних процедур для валідації

Обговорення валідації аналітичних процедур веде до 4 найпоширеніших типів аналітичних процедур:

- Дослідження на ідентифікацію

- Кількісні дослідження на вміст домішок

- Дослідження на обмежений вміст домішок

- Кількісні дослідження діючої половини у зразках препарату або лікарського продукту або інших вибраних компонентів у лікарському продукті

Хоча існує багато інших аналітичних процедур, таких як дослідження на розчинність лікарських продуктів або визначення розміру частинок для лікарської субстанції, ці питання не розглядали у  основному документі з питань валідації аналітичних процедур. Валідація цих додаткових аналітичних процедур є важливою та наступні документи можуть її охоплювати.

Короткий опис типів дослідження, які розглядають у цьому документі, подані нижче:

- Дослідження на ідентифікацію призначені для гарантії ідентичності аналізу у зразку. Цього досягають за допомогою порівняння характеристики зразка (напр., спектральна щільність, хроматографічна поведінка, хімічна активність тощо) з характеристикою референт стандарту.

- Дослідження домішок може бути або кількісним дослідженням або дослідженням на обмежений вміст домішок у зразку. Дослідження призначене точно відображати характеристики чистоти зразка. Різні характеристики валідації вимагають для кількісного дослідження, а не для дослідження на обмежений вміст домішок.

- Процедури аналізу призначені для визначення вмісту аналізу у даному зразку. У контексті цього документу, дослідження представляє кількісні вимірювання основних компонентів у лікарській речовині. Для лікарського продукту, однакову валідацію застосовують при дослідженні діючих та інших вибраних компонентів. Таку ж валідацію також можуть застосувати до аналізу, пов’язаного з аналітичними процедурами (напр., розчинення).

Мета аналітичної процедури повинна бути зрозумілою, оскільки вона визначатиме характеристики валідації, які потрібно оцінити. Типові характеристики валідації, які потрібно розглянути, є наступними:

Правильність

Точність

Повторюваність

Перехідна точність

Особливість

Межа детекції

Межа кількісного визначення

Лінійність

Напрямок

Визначення кожної з цих характеристик валідації можна знайти у доданому словнику. Таблиця містить ці характеристики валідації стосовно найважливіших для валідації різних типів аналітичних процедур. Цей список можна вважати типовим для аналітичних процедур, але винятки потрібно розглядати відповідно до кожного окремого пункту. Необхідно зауважити, що міцність відсутня у цій таблиці, але її потрібно розглядати на відповідному етапі розвитку аналітичної процедури.

Подальше перевалідація може бути необхідною за наступних умов:

- Зміни у синтезі лікарської субстанції;

- Зміни у складі готового продукту;

- Зміни у аналітичній процедурі.

Ступінь повторної валідації залежить від природи змін. Певні зміни можуть вимагати валідації.

Таблиця

| Тип аналітичної процедури Характеристики | Ідентифікація | Дослідження на вміст домішок Кількісне Обмежене |  | Аналіз - розчинення (лише вимірювання) - вміст/дієвість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильність Точність Повторюваність Перехідна точність Особливість Межа детекції Межа кількісного визначення Лінійність Напрямок | - - - + - - - - | + + + (1) + - (3) + + + | - - - + + - - - | + + + (1) + - - + + |

- означає, що цей показник не оцінюють

+ означає, що цей показник оцінюють

(1) у випадках, коли перевіряють збіжність результатів, непотрібною є перехідна точність

(2) брак специфічності однієї аналітичної процедури можна компенсувати іншими додатковими процедурами

(3) необхідна у деяких випадках

Словник

1. Аналітична процедура

Аналітична процедура стосується способу виконання аналізу. Вона повинна описувати у деталях кроки, необхідні для проведення кожного аналітичного дослідження. Вона може включати, але не обмежуватись цим: зразок, референт стандарт та приготування реагентів, використання обладнання, створення кривої калібрування, застосування формули для підрахунку тощо.

2. Специфічність

Специфічність – це здатність оцінювати чітко аналіт у присутності компонентів, які входять до складу. Переважно це можуть бути домішки, деграданти, матриці тощо.

Брак специфічності окремої аналітичної процедури можна компенсувати за допомогою допоміжних аналітичних процедур.

Це визначення має наступні значення:

- Ідентифікація: гарантія ідентичності аналіту.

- Дослідження чистоти: гарантія того, що усі аналітичні процедури дозволяють точно визначити вміст домішок аналізу, напр., дослідження схожих речовин, важкі метали, вміст залишкових розчинників тощо.

- Аналіз (вміст або дієвість): гарантія точного результату, який дозволяє визначати вміст або дієвість аналіту у зразку.

3. Точність

Точність аналітичної процедури виражає близьку відповідність між величиною, яку приймають як достовірну величину або як прийняту референс величину та визначеною величиною.

Це інколи виражена точність.

4. Правильність

Правильність аналітичної процедури виражає близьку відповідність (ступінь розповсюдження) між серією вимірювань, отриманих в результаті багаторазового відбору однорідних зразків відповідно до приписаних умов. Правильність можна розглядати на трьох рівнях: повторюваність, перехідна точність та відтворюваність.

Правильність потрібно досліджувати, використовуючи однорідні, справжні зразки. Однак, при неможливості отримати однорідний зразок, можна застосовувати штучно приготовлений зразок або розчин зразка.

Правильність аналітичної процедури часто виражають як невідповідність, відхилення від стандарту або коефіцієнт коливання серії вимірювань.

4.1 Повторюваність

Повторюваність виражає правильність за однакових умов роботи протягом короткого інтервалу часу. Повторюваність також називають                            правильністю.

4.2 Перехідна правильність

Перехідна правильність виражає відмінності в межах лабораторій: різні дні, різні аналітики, різне обладнання тощо.

4.3 Відтворюваність

Повторюваність виражає правильність між лабораторіями (колективні дослідження, які застосовують до стандартизації методів).

5. Межа детекції

Межа детекції окремої аналітичної процедури є найменшою кількістю аналіту у зразку, яку можна кількісно визначити з відповідною точністю та правильністю.

6. Нижня межа кількісного визначення

Нижня межа кількісного визначення окремої аналітичної процедури є найменшою кількістю аналіту у зразку, яку можна кількісно визначити з відповідною точністю та правильністю. Нижня межа кількісного визначення є показником кількісних досліджень для низьких рівнів сполук у зразку матриць, та її переважно використовують для визначення домішок та/або продуктів розпаду.

7. Лінійність

Лінійність аналітичної процедури – це здатність (в межах даного ряду) отримувати результати досліджень, які прямо пропорційні до концентрації (кількості) аналіту у зразку.

8. Діапазон

Діапазон аналітичної процедури – це інтервал між вищою та нижньою концентрацією аналіту у зразку (включаючи ці концентрації), для яких, як виявили, аналітична процедура має відповідний рівень точності, правильності та лінійності.

9. Міцність

Міцність аналітичної процедури – це здатність залишатись незмінною під впливом маленьких, але навмисних змін у параметрах методу та гарантія її надійності протягом нормального застосування.