Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: лабораторні реактиви та стандартні зразки (ДК 021:2015: 33696500-0 — лабораторні реактиви). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника та необхідності отримання достовірних і відтворюваних аналітичних результатів. Специфікація містить 7 позицій двох функціональних груп.
Хімічні реактиви:
· 2,4-динітрофенілгідразин (поз. 1), чистота 99%, з нормованими показниками: зовнішній вигляд, CAS-номер, температура плавлення та відповідність ІЧ-спектра структурі речовини;
· розчин пероксиду водню не менше 30% для аналізу слідів залишків (поз. 2), з нормованими показниками щільності, вмісту основної речовини та граничного вмісту домішок (металів за методом ICP-MS, азоту, аніонів за методом іонної хроматографії). Мікродомішки на рівні мкг/кг необхідні, щоб реактив не вносив похибок в аналіз слідових кількостей;
· триетиламін для синтезу (поз. 3), чистота (ГХ) 99,9%, з нормованими показниками густини, вмісту води та ацетальдегіду, відповідність ІЧ-спектра структурі.
Стандартні зразки та аналітичні стандарти:
· Supelco 37-компонентна суміш метилових естерів жирних кислот (поз. 4), сертифікований еталонний матеріал в ампулі 1 мл, з нормованим складом і концентрацією кожного з 37 компонентів;
· суміш 4,4′-ДДТ та ендрину (поз. 5), аналітичний стандарт з сертифікованою концентрацією 500 ± 4 мкг/мл кожного компонента в метанолі. Специфікація містить умови хроматографічного (ГХ-FID) визначення, за яких характеристики стандарту підтверджуються;
· альфа-токоферол (поз. 6) та ретинілацетат (вітамін А ацетат) (поз. 7), вторинні фармацевтичні стандарти, що відповідають вимогам USP та PhEur, з нормованою сертифікованою чистотою, невизначеністю та метрологічною простежуваністю до SI та стандартів NIST.
Загальні обсяги закупівлі (за орієнтовним фасуванням): 2,4-динітрофенілгідразин — 1 упаковка 100 г; пероксид водню — 3 флакони по 100 мл (300 мл); триетиламін — 1 флакон 1 л; суміш метилових естерів жирних кислот — 1 ампула 1 мл; суміш 4,4′-ДДТ та ендрину — 1 ампула 1 мл; альфа-токоферол — 1 упаковка 500 мг; ретинілацетат — 1 ампула 1 г. Якщо стандартне фасування виробника має інший об'єм, допускається коригування кількості пакувань за умови, що сумарна кількість буде не меншою, ніж зазначено у специфікації.
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
З метою визначення очікуваної вартості Замовником проведено аналіз ринку шляхом направлення запитів на надання комерційних пропозицій шести суб'єктам господарювання, які здійснюють постачання відповідної продукції на території України. У відповідь отримано комерційні пропозиції від кількох постачальників. Пропозиції надано частково, відповідно до наявності продукції та спеціалізації компаній: окремі суб'єкти господарювання надали ціни на повний перелік позицій, інші — на окремі найменування.
Очікувану вартість визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, на підставі отриманих комерційних пропозицій шляхом:
· розрахунку середнього значення за наявності двох і більше цінових пропозицій щодо окремої позиції;
· врахування наданої ціни у разі отримання однієї пропозиції;
· аналізу відповідності запропонованих цін поточній ринковій ситуації.
За результатами аналізу очікувана вартість предмета закупівлі становить 47 000,00 грн з ПДВ. Така вартість сформована на підставі актуальних ринкових пропозицій з урахуванням повноти отриманих відповідей та специфіки предмета закупівлі. Комерційні пропозиції та розрахунок очікуваної вартості за позиціями зберігаються в документах закупівлі.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Лабораторні реактиви та стандартні зразки (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33696500-0 — Лабораторні реактиви).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	2,4- ДИНІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН, 99%, 100г **
1 штука**

	Червоний кристалічний порошок, чистота 99%
нерозчинний у воді
CAS Номер 119-26-6
Термічний розклад вище 160 °C
Температура плавлення: 200 °C
Інфрачервона спектроскопія – відповідає стуктурі

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	ПЕРЕКИС ВОДНЮ, розчин >=30%, для аналізу слідів залишків, 100мл **
3 штуки**

	Зовнішній вигляд (колір): Безбарвний
Зовнішній вигляд (форма): Рідина
Окисно-відновне титрування (перманганатне титрування) > 30 %
Щільність (D20/4) 1,050 - 1,140
Срібло (Ag) < 0,5 мкг/кг
Алюміній (Al) < 1 мкг/кг
Миш'як (As) < 1 мкг/кг
Золото (Au) < 0,5 мкг/кг
Барій (Ba) < 0,5 мкг/кг
Берилій (Be) < 0,5 мкг/кг
Вісмут (Bi) < 0,5 мкг/кг
Бор (B) < 1 мкг/кг
Кальцій (Ca) < 10 мкг/кг
Кадмій (Cd) < 0,5 мкг/кг
Кобальт (Co) < 0,5 мкг/кг
Хром (Cr) < 0,5 мкг/кг
Цезій (Cs) < 0,5 мкг/кг
Мідь (Cu) < 0,5 мкг/кг
Залізо (Fe) < 5 мкг/кг
Галій (Ga) < 0,5 мкг/кг
Германій (Ge) < 0,5 мкг/кг
Ртуть (Hg) < 1 мкг/кг
Індій (In) < 0,5 мкг/кг
Іридій (Ir) < 0,5 мкг/кг
Калій (K) < 5 мкг/кг
Літій (Li) < 0,5 мкг/кг
Магній (Mg) < 1 мкг/кг
Марганець (Mn) < 0,5 мкг/кг
Молібден (Mo) < 0,5 мкг/кг
Натрій (Na) < 5 мкг/кг
Нікель (Ni) < 0,5 мкг/кг
Осмій (Os) < 0,5 мкг/кг
Свинець (Pb) < 0,5 мкг/кг
Паладій (Pd) < 0,5 мкг/кг
Платина (Pt) < 0,5 мкг/кг
Рубідій (Rb) < 0,5 мкг/кг
Родій (Rh) < 0,5 мкг/кг
Рутеній (Ru) < 0,5 мкг/кг
Сурма (Sb) < 0,5 мкг/кг
Селен (Se) < 1 мкг/кг
Олово (Sn) < 0,5 мкг/кг
Стронцій (Sr) < 0,5 мкг/кг
Титан (Ti) < 1 мкг/кг
Талій (Tl) < 0,5 мкг/кг
Ванадій (V) < 0,5 мкг/кг
Цинк (Zn) < 1 мкг/кг
Цирконій (Zr) < 1 мкг/кг
Уран (U) < 0,5 мкг/кг
Аналіз слідів металів (ICP-MS) відповідає вимогам
Загальний азот < 2 мг/кг
Бромид за допомогою іонної хроматографії < 50 мкг/кг
Хлорид за допомогою іонної хроматографії < 50 мкг/кг
Фторид за допомогою іонної хроматографії < 1000 мкг/кг
Нітрат за допомогою іонної хроматографії < 500 мкг/кг
Фосфат за допомогою іонної хроматографії < 100 мкг/кг
Сульфат за допомогою іонної хроматографії < 100 мкг/кг

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	ТРИЕТИЛАМІН для синтезу, 1л **
1 штука**

	Колір ≤Hazen
Чистота (ГХ) 99.9%
Густина (d 20 °C/4 °C) 0,727
Вода < 0,10 %
Ацетальдегід (ВЕРХ, мас.%) ≤ 200 ppm
Ідентичність (ІЧ) відповідає

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	SUPELCO 37 КОМПОНЕНТНА СУМІШ МЕЖК, сертифікований еталонний матеріал, TraceCERT, в дихлорметані (різн.конц.), ампула 1 мл **
1 штука**

	Вміст метилових естерів жирних кислот у дихлорметані: 
Methyl butyrate 400 μg/mL
Methyl hexanoate 400 μg/mL
Methyl octanoate 400 μg/mL
Methyl decanoate 400 μg/mL
Methyl undecanoate 200 μg/mL
Methyl laurate 400 μg/mL
Methyl tridecanoate 200 μg/mL
Methyl myristate 400 μg/mL
Methyl myristoleate 200 μg/mL
Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
Methyl palmitate 600 μg/mL
Methyl palmitoleate 200 μg/mL
Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
cis-10-Heptadecanoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl stearate 400 μg/mL
trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
Methyl linolelaidate 200 μg/mL
Methyl linoleate 200 μg/mL
Methyl arachidate 400 μg/mL
Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
Methyl linolenate 200 μg/mL
Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl behenate 400 μg/mL
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl erucate 200 μg/mL
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl tricosanoate 200 μg/mL
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl lignocerate 400 μg/mL
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
Methyl nervonate 200 μg/mL
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	СУМІШ 4',4'-ДДТ ТА ЕНДРИНУ, 500мг/мл кожного компоненту в метанолі, аналітичний стандарт, 1мл **
1 штука**

	Зберігання: кімнатна температура (від 2 °C до 30 °C)
Розчинник/Матриця: метанол
Аналіт ЕНДРІН
Сертифіковане значення 500 ± 4 мкг/мл
Чистота сировини, %  - 97,7
CAS № 72-20-8  
Аналіт  4,4'-ДДТ 
Сертифіковане значення 500 ± 4 мкг/мл
Чистота сировини, %  - 99,9
CAS № 50-29-3
МЕТОД: ГХ
Колонка: SPB-5, 30 м × 0,25 мм внутрішній діаметр, товщина плівки 0,25 мкм
Газ-носій: H2 Швидкість потоку: 1,2 мл/хв
Температура на вході: 250°C Об'єм інжекції: 1 мкл
Режим інжекції: Співвідношення розподілу: 10:1
Температурна програма: від 200°C при 10°C/хв до 300°C
Детектор: FID Температура: 300 °C
Відповідність виробника ISO 17034.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  
- копію чинного атестата про акредитацію виробника на відповідність стандарту ISO 17034 (або ДСТУ EN ISO 17034) або іншого еквівалентного документа, що підтверджує технічну компетентність виробника стандартних зразків

	

	Альфа-ТОКОФЕРОЛ, втор. фарм. стандарт; відповідає USP і PhEur, 500мг **
1 штука**

	Сертифікована чистота ± пов'язана невизначеність U,U=k.u (к=) (Масовий баланс/основа) 97,5 % Ucrm = ± 0,3 %, k = 2,0 (як базис)
Метрологічна простежуваність: Простежується до SI та стандартів вищого порядку від NIST через безперервний ланцюжок порівнянь
Мінімальний розмір вибірки 25 мг
Відповідність виробника ISO 17034.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  
- копію чинного атестата про акредитацію виробника на відповідність стандарту ISO 17034 (або ДСТУ EN ISO 17034) або іншого еквівалентного документа, що підтверджує технічну компетентність виробника стандартних зразків

	

	РЕТИНІЛАЦЕТАТ (ВІТАМІН А АЦЕТАТ), втор. фарм. стандарт; відповідає USP і PhEur, 1г **
1 штука**

	Чистота >= 99.9 %  Ucrm = ± 0,3 %, k = 2,0 (як базис)
Залишкові кількості розчинників – не допускається
Метрологічна простежуваність: Простежується до SI та стандартів вищого порядку від NIST через безперервний ланцюжок порівнянь
Мінімальний розмір вибірки 8 мг
Відповідність до ISO 17034.
Тара: скляна ампула 1 г з темного скла.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  
- копію чинного атестата про акредитацію виробника на відповідність стандарту ISO 17034 (або ДСТУ EN ISO 17034) або іншого еквівалентного документа, що підтверджує технічну компетентність виробника стандартних зразків

	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

** Для розрахунків обсягів органічних розчинників, необхідних замовнику, використано орієнтовний об’єм фасування. У разі, якщо стандартне фасування виробника має інший об’єм, допускається коригування кількості пакувань (штук), за умови, що сумарний об’єм буде не меншим ніж той, що зазначений у технічній специфікації.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Періодичність поставки: погоджується із замовником

