Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: набори реагентів та розчини для автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та визначення їх антимікробної чутливості (ДК 021:2015: 33694000-1 — діагностичні засоби). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника, сумісності з наявним лабораторним обладнанням та необхідності отримання достовірних результатів мікробіологічних досліджень. Усі набори призначені для використання з автоматичними системами ідентифікації мікроорганізмів та визначення чутливості до антимікробних препаратів (сумісно з системами типу VITEK 2). Застосування реагентів, не сумісних із цими системами, унеможливить проведення досліджень і отримання достовірних результатів.
Специфікація охоплює повний цикл мікробіологічного дослідження:
· ідентифікація грам-негативних бактерій (поз. 1), грам-позитивних бактерій (поз. 2) та вибагливих мікроорганізмів (поз. 6);
· визначення чутливості до антимікробних препаратів грам-негативних (поз. 3) та грам-позитивних (поз. 4) бактерій;
· сольовий розчин для приготування суспензій мікроорганізмів (поз. 5), без якого підготовка зразків для зазначених наборів неможлива.
Загальна кількість: по 2 набори (по 20 карток) за поз. 1–4 і 6 та 1 набір сольового розчину (3 × 500 мл).
Вимоги до товару встановлено для гарантування його якості та придатності до використання:
· якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості виробника (у разі іноземної мови — з перекладом українською);
· для підтвердження можливості поставки у необхідній кількості та належної якості Учасник надає гарантійний лист від виробника або уповноваженого ним представника, який містить ідентифікатор закупівлі, найменування Замовника й Учасника, назву товару та його кількість;
· товар поставляється виключно в оригінальному пакуванні виробника, пакування та маркування повинні відповідати характеру товару, що зберігає умови зберігання, цілісність і стерильність реагентів;
· на момент поставки строк придатності має становити не менше 50% від загального, що дозволяє використати реагенти за призначенням до закінчення терміну придатності.
Каталожні номери в специфікації наведено як орієнтир для визначення функціональних характеристик. До кожного такого посилання застосовується вираз «або еквівалент»: Учасник має право запропонувати аналог, довівши, що за показниками (характеристиками) він не гірший за зазначений у документації та підтверджений відповідними документами.
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників:
· ТОВ «Укрбіо» — 108 484,00 грн з ПДВ;
· ТОВ «Діалог Діагностікс» — 114 600,00 грн з ПДВ;
· ПП «Біола» — 114 600,00 грн з ПДВ.
Середнє арифметичне цінових пропозицій становить 112 561,33 грн з ПДВ ((108 484,00 + 114 600,00 + 114 600,00) / 3). Для планування бюджетних коштів це значення округлено до найближчої тисячі гривень.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 113 000 грн з ПДВ, що відповідає поточному рівню ринкових цін і забезпечує принципи економності та ефективності використання бюджетних коштів. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Набори реагентів та розчини для автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та визначення їх антимікробної чутливості (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33694000-1 – діагностичні засоби)


1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.
1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника. У разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.
1.2. З метою підтвердження можливості поставки предмета закупівлі у необхідній кількості та належної якості, учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист від виробника або уповноваженого ним представника (представництва, філії, дилера, дистриб’ютора). Гарантійний лист повинен містити ідентифікатор закупівлі, найменування замовника та учасника, назву товару і його кількість.
1.4. Пакування товару: повинно поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).
1.5. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

	№ з/п
	Найменування 
	Характеристика
	Одиниці виміру
	К-сть

	1
	Набір реагентів для автоматичної ідентифікації грам-негативних бактерій 
	Призначений для використання з автоматичними системами ідентифікації мікроорганізмів (сумісно з системами типу VITEK 2) для визначення видів грам-негативних паличок. (Кат. № 21341 або еквівалент). Склад набору – 20 карток.
	шт
	2

	2
	Набір реагентів для автоматичної ідентифікації грам-позитивних бактерій
	Призначений для використання з автоматичними системами ідентифікації мікроорганізмів (сумісно з системами типу VITEK 2) для визначення видів ентерококів, стрептококів, стафілококів та інших грам-позитивних бактерій. (Кат. № 21342 або еквівалент). Склад набору – 20 карток
	шт
	2

	3
	Набір реагентів для визначення чутливості грам-негативних бактерій до антимікробних препаратів
	Призначений для використання з автоматичними системами (сумісно з системами типу VITEK 2) для визначення антимікробної чутливості клінічно значущих грам-негативних бактерій. (Кат. № 421849) або еквівалент. Склад набору – 20 карток
	шт
	2

	4
	Набір реагентів для визначення чутливості грам-позитивних бактерій до антимікробних препаратів
	Призначений для використання з автоматичними системами (сумісно з системами типу VITEK 2) для визначення антимікробної чутливості Staphylococcus spp., Enterococcus spp. та S. agalactiae. (Кат. № 421825 або еквівалент). Склад набору – 20 карток
	шт
	2

	5
	Сольовий розчин для підготовки суспензій мікроорганізмів
	Призначений для приготування суспензій під час роботи з наборами для автоматичної ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків. (Кат. № V1204 або еквівалент). Склад набору - 3 х 500 мл
	шт
	1

	6
	Набір реагентів для автоматичної ідентифікації вибагливих мікроорганізмів
	Призначений для використання з автоматичними системами ідентифікації мікроорганізмів (сумісно з системами типу VITEK 2) для визначення видів мікроорганізмів клінічного значення. (Кат. № 21346 або еквівалент). Склад набору – 20 карток
	шт
	2



В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником

