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Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: поживні та селективні середовища для підготовки, культивації та диференціації мікроорганізмів (ДК 021:2015: 24931250-6 — живильні середовища). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника, а також необхідності отримання достовірних і відтворюваних результатів мікробіологічних досліджень. Специфікація містить 8 позицій, які відповідають окремим напрямам досліджень:
· визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів: бульйон Мюллера–Хінтон (поз. 1) для приготування та стандартизації мікробного інокуляту при дослідженні чутливості методами градієнтної дифузії, диско-дифузійним методом та методом розведення (визначення МІК). Середовище подається у готовому вигляді в пробірках (100 пробірок по 10 мл в упаковці);
· скринінг ентеробактерій, що виробляють карбапенемазу: два хромогенні селективні середовища (поз. 2 і 3). Вони містять суміш антибіотиків для селективного росту та хромогенні субстрати для диференціації основних збудників (E. coli; Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter). Середовище поз. 3 є двосекційним (CARB/OXA) і дає змогу додатково виявляти карбапенемази типу OXA-48. Обидва середовища подаються у вигляді готових чашок Петрі діаметром 90 мм (20 чашок в упаковці);
· виявлення Listeria в харчових продуктах та зразках довкілля: половинне середовище Фрейзера (поз. 4) для попереднього селективного збагачення, бульйон Фрейзера (поз. 5) для селективного збагачення та селективне середовище ALOA (поз. 6) для виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes та Listeria spp. Для середовищ поз. 4 і 5 встановлено відповідність стандартам NF EN ISO 11290-1 (з поправкою А1) та NF V 08 055, а для поз. 6 — сертифікація методу як альтернативного для всіх харчових продуктів і зразків виробничого середовища;
· виявлення Campylobacter spp. у харчових продуктах та зразках довкілля: селективний бульйон для збагачення (поз. 8) і селективний хромогенний агар для первинного виділення та кількісного визначення (поз. 7). Метод застосування агару сертифіковано як альтернативний для сирої м'ясної продукції, продуктів на м'ясній основі та зразків виробничого середовища.
Для більшості позицій обрано готові до використання форми (готові чашки, пробірки, пакети, міні-пакети). Це скорочує підготовчі операції, мінімізує ризик помилок під час приготування середовищ та забезпечує стандартизованість їх складу й відтворюваність результатів. Посилання на стандарти (NF EN ISO, NF V) та сертифіковані методи встановлено для гарантування відповідності середовищ вимогам, за якими проводяться дослідження харчової продукції та зразків довкілля.
Загальні обсяги закупівлі: бульйон Мюллера–Хінтон — 2 упаковки (200 пробірок); хромогенні середовища для виявлення карбапенемаз — по 5 упаковок (по 100 чашок); бульйон Фрейзера — 6 упаковок (120 пробірок); середовище ALOA — 5 упаковок (100 чашок); агар для Campylobacter — 3 упаковки (60 чашок); бульйон для збагачення Campylobacter — 6 упаковок (60 міні-пакетів по 225 мл); половинне середовище Фрейзера — 6 упаковок (пакети «Dilubag» місткістю по 5 л).
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників:
· ТОВ «Укрбіо» — 226 732,01 грн з ПДВ;
· ТОВ «Діалог Діагностікс» — 256 500,50 грн з ПДВ;
· ПП «Біола» — 243 680,00 грн з ПДВ.
Середнє арифметичне цінових пропозицій становить 242 304,17 грн з ПДВ ((226 732,01 + 256 500,50 + 243 680,00) / 3). З метою спрощення планування та проведення закупівлі очікувану вартість визначено із заокругленням у меншу сторону до найближчої тисячі гривень.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 242 000,00 грн з ПДВ, що відповідає поточному рівню ринкових цін і забезпечує принципи економності та ефективності використання бюджетних коштів. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.
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1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.
1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника. У разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.
1.3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товарів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагають ці вимоги, в складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у необхідній кількості та якості. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву замовника, назву учасника, назву товару та кількості.
1.4. Пакування товару: повинно поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).
1.5. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

	№ п/п
	Найменування 
	Характеристика
	Одиниця виміру
	К-ть

	1
	Бульон Мюлер-Хінтон 
	Бульйон Мюлер-Хінтон являє собою неселективне середовище, що застосовується з метою культивування багатьох мікроорганізмів, що мають різне походження.
Поживний бульйон використовується для приготування та стандартизації мікробного інокуляту при проведенні досліджень чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів методами градієнтної дифузії (із застосуванням тест-систем у вигляді смужок) та диско-дифузійним методом. Даний бульйон також використовується для визначення МІК мікроорганізмів при використанні методу розведення. 
Склад середовища: Кислотний гідролізат казеїну (воловий)-17.5 г, М’ясний екстракт (воловий або свинячий) -3г, Крохмаль - 1.5 г, Очищена вода - 1 л. pH – 7,3
*Фасування 1 пак / 100 пробірок по 10 мл
	пак*
	2

	2
	Хромогенне середовище для виділення мікроорганізмів, що виробляють карбапенемазу
	Хромогенне середовище являє собою селективне, призначене для скринінгу  ентеробактерій, що виробляють карбапенемазу (СРЕ) (особливо КРС та NDM-1).
Середовище містить у своєму складі багату поживну основу, яка, в свою чергу, поєднує в собі різноманітні пептони. Крім того, до складу даної основи входять:
· Суміш антибіотиків, що стимулює селективне зростання СРЕ; 
· три хромогенні субстрати, що дають можливість здійснювати ідентифікацію СРЕ, які виділяються найчастіше:
·  Escherichia coli: спонтанне забарвлення штамів, що виробляють бета-глюкуронідазу (β-GUR), та/або бета-галактозидазу (β-GAL) (забарвлення варіюється від рожевого до бордового)
·  Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter (KESC): спонтанне забарвлення штамів, що виробляють бета-глюкозидазу (β-GLU) (забарвлення варіюється від синьо-зеленого до сіро-синього). 
*Фасування 1 пак / 20 чашок (90 мм)
	пак*
	5

	3
	Хромогенне середовище для скринінгу Enterobacteriaceae, що
виробляють карбапенемазу

	Агар складається з двох хромогенних культуральних середовищ, що заливаються до однієї чашки Петрі, яка поділяється на два окремі відсіки (CARB/OXA).
Середовище містить у своєму складі багату поживну основу, яка, в свою чергу, поєднує в собі різноманітні пептони. Крім того, до складу даної основи входять:
- суміш антибіотиків, що стимулює селективне зростання:
- головним чином, КРС та СРЕ типу метало-карбапенемази на середовищі CARB;
- СРЕ на середовищі CARB;
-  СРЕ типу ОХА-48 на середовищі ОХА;
- три хромогенні субстрати, що дають можливість здійснювати ідентифікацію СРЕ, які виділяються найчастіше:
- Escherichia coli: спонтанне забарвлення штамів, що виробляють бета-глюкуронідазу (β-GUR), та/або бета-галактозидазу (β-GAL) (забарвлення варіюється від рожевого до бордового).
- Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter (KESC): спонтанне забарвлення штамів, що виробляють бета-глюкозидазу (β -GLU) (забарвлення варіюється від синьо-зеленого до сіро-синього, або пурпурового).
* Фасування 1 пак / 20 чашок (90 мм)
	пак*
	5

	4
	Половинне середовище Фразера 
	Половинне середовище Фразера використовується для селективного, попереднього збагачення штамів Listeria в зразках, що походять з харчових продуктів та з навколишнього середовища.
Дане середовище повинне відповідати вимогам стандарту NF EN ISO 11290-1 та поправки А1, що стосуються виявлення Listeria monocytogenes в зразках харчової продукції.
Склад середовища:
М'ясний пептон (бичачий, або свинячий) -5 г, Казеїновий пептон (бичачий) -5 г, М'ясний екстракт (бичачий, або свинячий) -5 г, Екстракт дріжджів - 5 г, NaCl - 20 г, Буферна суміш- 13.35 г, Ескулін -1 г, Хлорид літію - 3 г, Цитрат амонію заліза - 0.5 г, Акрифлавін - 0.0125 г, Налідиксова кислота - 0.01 г, Очищена вода -1 л, рН - 7,2
*Фасування - 2 пакети “Dilubag”, ємністю по 5 л
	пак*
	6

	5
	Бульйон Фразера 
	Бульйон Фразера призначений для селективного збагачення Listeria при дослідженні продуктів харчування.
Бульйон повинен відповідати стандартам NF EN ISO 11 290-1 (3) і NF V 08 055 (4) для виявлення Listeria monocytogenes в продуктах харчування.
*Фасування 1 пак / 20 пробірок
	пак*
	6

	6
	Селективне середовище для виділення лістерій АЛОА 
	Селективне середовище для виділення лістерій АЛОА  є селективним середовищем, яке використовується для виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes та Listeria spp. в харчових продуктах і зразках навколишнього середовища.
Одноденний метод АЛОА був сертифікований як альтернативний метод аналізу для виявлення Listeria monocytogenes і Listeria spp. у всіх харчових продуктах для споживання людиною та зразках виробничого середовища харчових продуктів. *Фасування – 1 пак / 20 чашок
	пак*
	5

	7
	Селективне хромогенне агарове середовище для первинного виявлення Campylobacter spp. у зразках харчових продуктів (Агар CampyFood ID або еквівалент)
	Для селективного виділення та кількісного визначення кампілобактерій в зразках харчової продукції, а також в зразках, що походять з навколишнього середовища. Агар містить в собі суміш пептонів та кінської сироватки, які сприяють зростанню кампілобактерів. Антимікробні та грибкові засоби пригнічують зростання більшості збудників, за винятком кампілобактерів.
Спрощений метод застосування агару сертифіковано, як альтернативний метод тестування, призначений для виявлення кампілобактерів в зразках сирої м’ясної продукції, продуктів на м’ясній основі; а також зразків, взятих у виробничому середовищі. *Фасування 1 пак /20 чашок
	пак*
	3

	8
	Селективний поживний бульйон для збагачення бактерій роду Campylobacter при дослідженні зразків харчових продуктів та об’єктів довкілля (Бульйон CampyFood або еквівалент)
	Середовище з рідкою поживною основою, призначене для селективного збагачення бактерій роду Campylobacter із зразків харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища.  
Містить відновлювальні компоненти, що забезпечують сприятливі умови для росту мікроорганізмів зазначеного роду.
До складу входять селективні добавки, які пригнічують розвиток супутньої бактеріальної та грибкової мікрофлори.
Після етапу збагачення культура може використовуватись для подальшого висіву на селективні агаризовані поживні середовища з метою виділення та ідентифікації Campylobacter spp.
*Фасування 1 пак /10 міні-пакетів по 225 мл
	пак*
	6



В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

*Допускається пропонування товару в іншому стандартному фасуванні виробника із пропорційним коригуванням кількості пакувань, за умови забезпечення не меншої загальної кількості функціональних одиниць товару (тестів, визначень, виробів, комплектів, одиниць продукції, об’єму або маси), ніж встановлено технічною специфікацією.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником



