Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: живильні середовища для мікробіологічних досліджень (селективні, диференційні середовища, добавки та компоненти для їх приготування) (ДК 021:2015: 24931250-6 — живильні середовища). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення мікробіологічних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника та необхідності отримання достовірних і відтворюваних результатів мікробіологічних досліджень. Специфікація містить 68 позицій, які охоплюють повний цикл мікробіологічного дослідження:
· універсальні та поживні середовища й компоненти для їх приготування (забуферена пептонна вода, триптон-соєвий і поживний бульйони та агари, серцево-мозковий бульйон, бульйон Мюллера–Хінтон, пептон, дріжджовий і солодовий екстракти, бактеріологічний агар, основа кров'яного агару, дефібринована кров барана);
· середовища для збагачення та виявлення бактерій роду Salmonella (бульйони Раппопорта–Васіліадіса та цистин-селенітовий, вісмут-сульфітний, діамантовий зелений і ксилозо-лізіновий агари, агар Кліглера, добавки до тетратіонатного бульйону);
· середовища та добавки для виявлення Listeria (основа та добавки бульйону Фрейзера, агар ALOA, добавки до Оксфорд-агару);
· середовища для виявлення Staphylococcus, Bacillus cereus та сульфітредукуючих клостридій (основа агару Бейд-Паркер, емульсії яєчного жовтка, агар MYP, залізосульфітний та лактозо-сульфітне середовища, добавки, зокрема поліміксинова та циклосеринова);
· середовища для визначення бактерій групи кишкової палички та колі-форм (агари Ендо, МакКонкі, VRBL, глюкозо-жовчний агар, бульйони МакКонкі, EC і діамантовий зелений жовчний, хромогенне триптонне середовище з жовчю, середовища Кесслера та Кода);
· середовища для біохімічної ідентифікації (середовища Гісса з вуглеводами та спиртами, середовище Кларка, уреазний агар Крістенсена та добавка до нього, нітратне середовище, середовище Хью–Лейфсона, лізиновий бульйон, триптон-триптофанове середовище);
· середовища для виявлення ентерококів, лактобактерій, дріжджів та плісеней (агар Сланеца–Бартлі, агар MRS, агар Сабуро з хлорамфеніколом).
Склад і характеристики середовищ наведено у специфікації як типові формули (г/л) із зазначенням кінцевого значення pH та допустимих відхилень. Для порошкових компонентів (пептон, дріжджовий та солодовий екстракти, агар) визначено органолептичні та фізико-хімічні показники. Для низки позицій характеристики відповідають вимогам фармакопейних та міжнародних стандартів (EP, USP, ISO). Така деталізація забезпечує стандартизований склад середовищ, відтворюваність результатів досліджень та однакову якість різних партій.
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку на підставі трьох комерційних пропозицій від потенційних постачальників:
· ТОВ «НВФ Сіместа» — 315 875,54 грн з ПДВ;
· ТОВ «Лабрегент» — 320 629,67 грн з ПДВ;
· ТОВ «Наука, Медицина, Ветеринарія» — 319 034,31 грн з ПДВ.
Середнє арифметичне цінових пропозицій становить 318 513,17 грн з ПДВ ((315 875,54 + 320 629,67 + 319 034,31) / 3). З метою спрощення планування та проведення закупівлі очікувану вартість визначено із заокругленням у меншу сторону до 318 500,00 грн з ПДВ.
Отримані цінові пропозиції є співставними між собою: різниця між найнижчою та найвищою становить 4 754,13 грн (близько 1,5%). Це свідчить про належний рівень конкуренції на відповідному ринку та дозволяє вважати визначену очікувану вартість такою, що відповідає ринковому рівню цін. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 318 500,00 грн з ПДВ.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Живильні середовища для мікробіологічних досліджень (селективні, диференційні середовища, добавки та компоненти для їх приготування) (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 24931250-6 – Живильні середовища)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.
1.1. З метою  підтвердження відповідності Товару вимогам тендерної документації, Учасник надає інструкції із застосування (експлуатаційну документацію) українською мовою, або з перекладом українською мовою. 
1.2.  Учасник надає документи, що підтверджують відповідність Товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro (декларація відповідності або інший документ), у разі якщо Товар підпадає під дію зазначеного технічного регламенту. Для Товару, який не підпадає під дію технічного регламенту, учасник надає лист-роз’яснення із обґрунтуванням причин непоширення на неї вимог цього технічного регламенту. У разі надання такого листа не від виробника, а від постачальника/уповноваженого представника, Учасник додатково надає гарантійний лист у довільній формі, яким підтверджує, що інформація викладена у такому документі є актуальною станом на дату подання тендерної пропозиції.
1.3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товарів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагають ці вимоги, в складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у необхідній кількості та якості. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву замовника, назву учасника, назву товару та кількості.
1.4. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

	№ з/п
	Найменування
	Характеристика
	Одиниця виміру
	К-ть

	1
	Забуферена пептонна вода (BUFFERED PEPTONE WATER)
	Типова формула, (г/л): 
Ферментативний гідролізат казеїну 10,0 г
Натрію Хлорид 5,0 г
Динатрійгідрофосфат безводний 3,5 г
Монокалійфосфат 1,5 г
Кінцевий pH 7,0 ± 0,1                
	кг
	10

	2
	Триптон соєвий бульйон
	Зовнішній вигляд порошку: бежевий, дрібний, однорідний гігроскопічний порошок. 
Зовнішній вигляд 2% розчину: блідо-жовтий, прозорий
Розчинність у воді Повна
pH при 25°C  7.3±2 
Склад: Панкреатичний гідролізат казеїну 17 г
Пептон 3 г
Хлорид натрію (NaCl) 5 г
Дикалій гідрофосфат (KHPO4) 2,5 г
Глюкоза 2,5 г
	кг
	0,5

	3
	Середовище триптон-триптофанове (TRYPTONE TRYPTOPHAN AGAR)
	Типова формула,  (г/л):
Триптон 10 г
Хлорид натрію 5 г
DL-триптофан 1 г
Кінцевий рН 7.5 ± 0.2 при 20-25 °C 
	кг
	0,5

	4
	Тіогліколеве середовище (THIOGLYCOLLATE MEDIUM EP, USP, ISO 7937)
	Типова формула, (г/л):
Триптон  15.00 г
Глюкоза  5.50 г
Дріжджовий екстракт  5.0 г
Хлорид натрію  2.50 г
L-цистин  0,500 г
Тіогліколят натрію  0,50 г
Агар-агар  0,75 г
Резазурін 0,001 г  
Кінцеве значення рН 7,1 ± 0,2 
	кг
	0,5

	5
	Агар поживний  (NUTRIENT AGAR)
	Типова формула, (г/л):
Екстракт яловичини 3 г 
Пептон 5 г 
Агар 15 г
Кінцевий pH 7.0 ± 0.2   при температурі 20-25 °C 
	кг
	5

	6
	Агар триптон-соєвий  (TRYPTIC SOY AGAR)
	Типова формула, (г/л):
Панкреатичний перетравлений казеїн 15 г
Соєвий пептон 5 г
Хлорид натрію 5 г
Агар-агар 15 г
Кінцевий pH 7.3 ± 0.2 при температурі 20-25 °C 
	кг
	0,5

	7
	Раппопорта-Васіліадіса Бульйон (RV)
	Типова формула, (г/л):
Триптон 4,54 г
Хлорид натрію 7,2 г
Калій дигідрофосфат 1,45 г
Магній хлористий безводний 13,3 г
Малахітовий зелений оксалат 0,036 г 
Кінцевий pH  5.2 ± 0.2 при температурі 20-25 °C
	кг
	1

	8
	Бульон Цистин-Селенітовий (SELENITE CYSTINE BROTH)
	Типова формула, (г/л):
Триптон 5,00 г
Лактоза 4,00 г
Двозаміщений фосфат натрію 10,00 г
Кислий селеніт натрію 4,00 г
L-цистин 0,01 г 
Кінцевий pH 7,0 ± 0,1 при температурі 20-25 °C 
	кг
	2

	9
	Агар вісмут-сульфітний (Agar vismuth-sulphite usp)
	Типова формула, (г/л):  
Екстракт яловичини 5.000 г
Триптон 5.000 г
Пептон 5.000 г
D-глюкоза 5.000 г
Динатрій гідрогенфосфат 4.000 г
Індикатор сульфіту вісмуту 8.000 г
Сульфат заліза 0,300 г
Блискучий зелений 0,025 г
Агар-агар 20.000 г
Кінцевий pH 7,7 ± 0,2 при температурі 20-25 °C 
	кг
	1

	10
	Агар діамантовий зелений модифікований (BRILLIANT GREEN AGAR MOD)
	Типова формула, (г/л): 
М’ясний екстракт 5 г 
Пептини 10 г 
Дріжджовий екстракт 3.0г
Натрію моногідрофосфат 1,0 г
Натрію дигідрофосфат 0,6 г
Лактоза 10 г 
Цукроза 10 г 
Феноловий Червоний 90,0 мг 
Діамантовий Зелений 4,7 мг 
Агар 13 г
Кінцеве значення рН 6,9 ± 0,1 
	кг
	2

	11
	Агар ксилозо-лізіновий дезоксіхолатний (КЛД-агар) (XLD AGAR)
	Типова формула, (г/л):  
Ксилоза 3.50 
L-Lysine 5.00 
Лактоза 7.50 
Цукроза 7.50 
Хлористий натрій 5.00 
Дріжджовий екстракт 3.00 
Дезоксихолат натрію 2.50 
Тіосульфат натрію 6.80 
Цитрат заліза-амонію 0.80 
Феноловый червоний 0.08 
Агар 13.50 
Остаточний рН 7,4 ± 0,2 
	кг
	1

	12
	Агар Кліглера  (KLIGLER IRON AGAR)
	Типова формула, (г/л):  
Екстракт яловичини 3.000 
Екстракт Дріжджів 3.000 
Пептокомплекс 20.000 
Лактоза 10.000 
Глюкоза 1.000 
Сірчанокисле залізо 0.200 
Тіосульфат Натрію 0.300 
Натрію Хлорид 5.000 
Фенол Червоний 0.024 
Агар12.000 
Кінцева pH 7,4 ± 0,2 
	кг
	1

	13
	Кров Барана
	Дефібринована кров барана (флакон 100 мл) 
Суспензія червоного кольору, концентрація еритроцитів 30±5%, рідка фаза сироватка крові барана, концентрація консерванта 15%
	мл
	200

	14
	БУЛЬЙОН з лізином для аналізу декарбоксилації
	Типова формула, (г):
Пептон ферментативний 5
Лізин 5 
Дрізджовий екстракт 3 
Глюкоза 1 
Бромкерзол пурпуровий 0.02 
	кг
	0,1

	15
	Основа бульйону Фрейзера (FRASER BROTH BASE)
	Типова формула, (г) :
Ферментне перетравлення тваринних тканин 5.00 
Ферментативний дайджест казеїну 5.00 
М'ясний екстракт 5.00  
Дріжджовий екстракт 5.00  
Хлорид натрію 20.00  
Дигідрат гідрофосфату натрію гідрофосфат дигідрат° 12.00  
Калій дигідрофосфат 1.35 
Ескулін 1.00 
Хлорид літію 3.00 
Кінцевий рН 7.2 ± 0.2 (при 20-25°C) 
	кг
	0,5

	16
	Селективна добавка Фрейзера (FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT)
	Вміст одного флакону додається до 500 мл середовища: 10 флаконів в упаковці 
Залізоамонійнокислий цитрат 250.0 мг 
Налідиксова кислота 10.0 мг 
Акрифлавін HCl 12.5 мг 
	пак
	1

	17
	Селективна добавка Фрейзера половинна (FRASER HALF SELECTIVE SUPPLEMENT)
	Вміст одного флакону додається до 225 мл середовища: 10 флаконів в упаковці
Цитрат амонію залізоамонійнокислий 112.50 мг 
Налідиксова кислота  2.25 мг 
Акрифлавін HCl  2.81 мг 
	пак
	1

	18
	Основа диференціального агару для лістерій ALOA (ALOA-AGAR L.OTTAVIANI-AGOSTI)
	Типова формула, (г) :
М'ясний пептон 18.00 
Триптон. 6.00 
Дріжджовий екстракт 10.00 
Піруват натрію 2.00 
Глюкоза 2.00 
Магнію гліцерофосфат 1.00 
Сульфат магнію 0.50 
Хлорид натрію 5.00 
Хлорид літію 10.00 
Гідрофосфат натрію безводний 2.50 
5-бром-4-хлор-3-індоліл-β-D-глюкопіранозид 0.05 
Агар 13.50
Кінцевий рН 7.2 ± 0.2 (при 20-25°C) 
	кг
	0,5

	19
	Набір добавок ALOA (ALOA Enrichment-Selective Supplements)
	Селективна добавка вміст одного флакону додається до 500 мл середовища)  
Налідиксова кислота. Натрієва пластинка 0.010 г
Цефтазидим 0.010 г 
Циклогексимід 0.025 г 
Поліміксину В сульфат 38,350  г
Збагачувальна добавка (вміст одного флакону додається до 500 мл середовища)  
L-α-фосфатидилінозитол 1.0 г
1 упаковка містить 4 комплекти
	пак
	1

	20
	Основа агару Бейд-Паркер  (BAIRD PARKER AGAR BASE)
	Типова формула, (г) :
Ферментативний дайджест  казеїну 10.00  
М'ясний екстракт 5.00  
Дріжджовий екстракт 1.00  
Піруват натрію 10.00  
Гліцин 12.00 
Літію хлорид 5.00  
Агар 15.00  
Кінцевий рН 7.2 ± 0.2 при 20-25 °C  
	кг
	2

	21
	Емульсія яєчного жовтка з телуритом 20% (EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%)
	Вміст флакону:100 мл
Яєчний жовток  20 мл 
Телурит калію (K2TeO3) 0,245 г
Хлорид натрію (NaCl) 0,750 г
Дистильована вода 80 мл 
	флакон
	10

	22
	Агар Ендо (ENDO AGAR)
	Стандартна формула, (г/л): 
Триптон 10.0 
Лактоза 10.0 
Вторинний кислий фосфат калію 3.5 
Сірчастокислий натрій   2.5 
Парарозанілін (основний фуксин)  0.4 
Агар   15,0  
Кінцевий pH 7.5 ± 0.2 
	кг
	1

	23
	Середовище Гiсса з маннiтом
	Маніт 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	24
	Середовище Гiсса з глюкозою
	Глюкоза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	25
	Середовище Гісса с маннозою
	Манноза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	26
	Середовище Гісса з лактозою
	Лактоза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	27
	Середовище Гiсса з сахарозою
	Сахароза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	28
	Середовище Гiсса з сорбитом
	Сорбіт 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	29
	Глюкозо-жовчний агар з кристал віолетом і нейтральним червоним з декстрозою (Violet reb bile glucose agar)
	Типова формула, (г/л):  
Пептон 7.000 
Дріжджовий екстракт 3.000 
Хлорид натрію 5.000
Жовч N.3 1.500 
Глюкоза 10.000 
Нейтральний червоний 0.030 
Кристал віолет 0.002 
Агар 15.000
Остаточний рН 7,4 ± 0,2 
	кг
	0,5

	30
	Жовчний агар з кристалвіолетом і нейтральним червоним (VIOLET RED BILE AGAR (VRBL)
	Типова формула, (г/л):  
Пептони 7.000 
Дріжджовий екстракт 3.000 
Солі жовчних кислот No.3  1.500
Лактоза 10.000 
Хлористий натрій 5.000 
Нейтральрот 0.030 
Гексаметілпарарозанилін 0.002 
Агар 15.000
Кінцевий рН 7,4 ± 0,2 
	кг
	1

	31
	Глюкозо-Фосфатний Бульйон (Кларка)
	Пептон фементативний – 7 г/л, Глюкоза – 5 г/л, Гідрофосфат натрію – 2 г/л, Дигідрофосфат калію – 3 г/л
	кг
	0,1

	32
	Агар MRS для лактобактерій ISO  (MRS AGAR ISO FORMULATION
	Типова формула, (г/л):
Ферментативний перетравлення казеїну 10
Яловичий екстракт 10
Дріжджовий екстракт 4
Глюкоза 20
Дикалій гідрогенфосфат 2
Ацетат натрію 5
Триамоній цитрат 2
Сульфат магнію гептагідрат 0,2
Сульфат марганцю тетрагідрат 0,05
Агар 15
Твін 80 1,08 
Кінцевий рН 5,7 ± 0.1 при 20-25 °C
	кг
	0,5

	33
	Дріжджовий екстракт (YEAST EXTRACT)
	Фізичні характеристики: 
Колір порошку бежевий, Розчинність у воді до 350 г/л, Щільність 0,40-0,60 кг/м3, Гранулометрія 70 мкм (середній діаметр частинок) 
Типовий аналіз: 
Суха речовина ≥ 94 %; Білки ≥ 62.5 %; Загальний азот (TN) ≥ 10,0 %; α-аміноазот (AN) ≥ 4.5 % ; Хлорид натрію ≤ 0.5 % ; Зола ≤ 16 % ; pH (сол. 8,33%-ЕП 2.2.3) 6.8 - 7.2 ; Вітаміни Тіамін (B1)  ≤ 100 ppm ; Рибофлавін (В2) ≤ 200 ppm ; PP-ніацин (B3) ≤ 1000 ppm ; Пантотенова кислота (B5) ≤ 400 ppm; Піридин (B6) ≤ 100 ppm ; Біотин (B8) ≤ 25 ppm ; Фолати (B9) ≤ 50 ppm ; Кобаламін (B12) ≤ 25 ppm; Холін ≤ 100 ppm; Інозитол ≤ 1000 ppm 
	кг
	0,5

	34
	Серцево-мозковий бульйон (BRAIN HEART INFUSION BROTH)
	Типова формула, (г/л):  
Інфузовані мізки  12.5 
Інфузоване биче серце 5.0 
Пептокомплекс 10.0 
Глюкоза 2.0 
Хлористий натрій 5.0 
Натрію моногідрофосфат 2.5 
Кінцеве значення рН 7,4 ± 0,2 
	кг
	0,5

	35
	Основа уреазного агару по Крістенсену, (UREA AGAR BASE-CHRISTENSEN)
	Типова формула, (г/л):
Пептон 1.000
Глюкоза 1.000
Хлористий Натрій 5.000
Монофосфат калію 2.000
Феноловий червоний 0.012
Aгар 12.00
Кінцеве значення рН 6,8 ± 0,2    
	кг
	0,5

	36
	Основа агару для Bacillus cereus-MYP (BACILLUS CEREUS AGAR BASE – MYP) -
	Типова формула, (г/л): 
D-маннітол 10.00 
Пептон 1.00
Піруват натрія 10.00 
Хлорид натрія 2.00 
Магнезії сульфат 0.10 
Калій дегідроген фосфат 0.25 
Динатрій гідроген фосфат 2.50
Бромотімол синій 0.12
Агар 15.00  
Кінцева рН 7,2 ± 0.2  
	кг
	0,5

	37
	Емульсія яєчного жовтка 50% 100 мл (EGG YOLK EMULSION)
	Типова формула, 100 мл в одному флаконі:
Свіжий яєчний жовток 50 мл  
Фізіологічний розчин 50 мл 
	літр
	0,5

	38
	Агар залізосульфітний  (IRON SULFITE AGAR)
	Типова формула, (г/л) 
Пептон 15.0 
Соєвий пептон 5.0 
Дріжджовий екстракт 5.0 
Метабісульфіт натрію  0.5 
Залізо (ІІІ) амоній цитрат 1.0 
Агар 15.0 
Кінцевий рН при  20-25 °C 7,6± 0,2 
	кг
	0,5

	39
	Лактозо-сульфітне середовище  (LACTOSE SULFITE MEDIUM)
	Типова формула, (г/л):  
Ферментний продукт казеїну 5
Дріжджовий екстракт 2.5 
Хлористий натрій 2.5 
Лактоза  10 
L-цистин гідрохлорид 0.3 
Динатрій дісульфіт 0.55 
Цитрат амонію (ІІІ) заліза 0.67 
Кінцеве значення рН 7,1 ± 0,2 
	кг
	0,5

	40
	Основа кров'яного агару
	Типова формула, (г/л):  
Екстракт яловичини 10
Триптоза 10
Натрію Хлорид 5
Агар 15
Кінцева pH 7,4 ± 0,2 
	кг
	0,5

	41
	Середовище №8
	Пептон ферментативний 10 г
Натрію хлорид 5г
Каліюгідрофосфат 2,5 г
Глюкоза 2,5 г
	кг
	0,25

	42
	Середовище Кесслера
	Середовище Кесслера 250г
Пептон ферментативний 10 г
Лактоза 10 г
Жовч 3 г
Кристалічний фіолетовий 0,015 г
	кг
	0,5

	43
	Бульйон МакКонкі (MAC CONKEY BROTH EP)
	Типова формула: 
Панкреатичний перевар желатину 20.00 г 
Лактози моногідрат 10.00 г 
Зневоднена бичача жовч   5.00 г 
Бромокрезоловий фіолетовий 0.01 н 
	кг
	0,5

	44
	Жовчний бульйон з діамантовим зеленим 2% (BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%)
	Типова формула (г/л) 
Жовч 20.0000 
Лактоза 10.0000 
Пептон 10.0000 
Діамантовий зелений 0.0133  
Кінцева рН 7,2 ± 0,2 
	кг
	0,5

	45
	Середовище Кода
	Пептон ферментативний 13 г,
Лактоза 10 г
Сульфанол 10 г
Натрію хлорид 5 г
Бромотиловий синій  0,05 г
	кг
	0,25

	46
	Середовище Гiсса з мальтозою
	Мальтоза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	47
	Середовище Гiсса з рамнозою
	Рамноза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	48
	Середовище Гiсса з ксилозою
	Ксилоза 3,78г
Пептон ферментативний 3,7 г
Натрію хлорид 3г
Агар мікробіологічний 0,5 г
Бромкерзол пурпуровий 0,02 г
	кг
	0,1

	49
	Агар МакКонки (MAC CONKEY AGAR)
	Типова формула: (г/л), 
Панкреатичне розщеплення желатину17.00  
Пептони (м'ясо та казеїн) 3.000 
Моногідрат лактози 10.000 
Солі жовчних кислот №3 1.500 
Натрію Хлорид 5.000 
Нейтральний червоний 0.030 
Кристалічний фіолетовий 0.001 
Агар 13500 
Кінцева pH 7,1 ± 0,2
	кг
	0,5

	50
	Нітратне середовище (Середовище №7)
	Для реакції відновлення нітратів у нітрити
Пептон ферментативний 5,5г
Натрію хлорид 5 г
Калію нітрат 3,5г 
	кг
	0,1

	51
	Агар Сланець-Бартлі для ентерококів  (SLANETZ BARTLEY AGAR)
	Типова формула, (г/л):  
Триптоза 20.00 
Дріжджовий екстракт 5.00 
Глюкоза 2.00 
Двобазовий Фосфат Калію 4.00 
Азид Натрію 0.4 
TTC 0.1 
Агар 10.00 
	кг
	0,5

	52
	Агар Сабуро з глюкозою і хлорамфеніколом 50 мкг (SABOURAUD DEXTROSE AGAR CAF)
	Типова формула: 
Панкреатичний гідролізат казеїну 5.00 г
Пептичний перевар м'яса 5.00 г 
Глюкоза 40.00 г 
Агар 15.00 г 
Хлорамфенікол 0.05 г
	кг
	1

	53
	Солодовий екстракт (MALT EXTRACT)
	Зовнішній вигляд порошку- Кремовий, дрібний, однорідний гігроскопічний порошок.
Зовнішній вигляд 2% розчину - Жовтий, прозорий.
Розчинність у воді - відповідає  pH 3% розчин (25°C) 4.8 - 5.8 Втрата при висушувані ≤ 6,0%; Зола ≤ 4.5%; NaCl ≤ 1.0%; Мальтоза ≥ 60%; Загальна кількість аеробних мікробів< 10.000 < 10 000 КУО/г Сальмонельоз Відсутній /25 г
Кишкова паличка Відсутній /10 г
Дріжджі та плісняв < 20/г 
	кг
	0,5

	54
	Пептон бактеріологічний (PEPTONE BACTERIOLOGICAL)
	Зовнішній вигляд порошку- Янтарний дрібнодисперсний однорідний гігроскопічний, Зовнішній вигляд 2% розчину- жовто-золотий, прозорий, α- аміноазота (AN) > 3 %; загальний азот (TN) > 10 % ;Втрати при висушуванні < 5,0%
Зола (Ash) < 15%. Відновлення цукрів - Негативний іноді позитивний  неперетравлений білок -Злегка позитивні або позитивні Протеози - Злегка позитивні або позитивні Нітрити- Негативі іноді позитиві Триптофан- позитивний pH 2% розчин (25°C)- 6,5 - 7,5 
Загальний обсяг аеробних мікробів  ≤5,000 КУО / г      Coliforms- негативно                 
Salmonella- негативно                
Дріжджі та цвіль ≤100 КУО / г   
	кг
	1

	55
	Агар бактерiологічний (AGAR BIOS SPECIAL LL)
	Зовнішній вигляд порошку-Біло-жовтий, очищений, однорідний гігроскопічний порошок 
Вигляд 1,3% розчину- Жовтуватий, прозорий
Водопоглинання (5 г/100мл)- > 25 мл 
Ситовий аналіз (ASTM) – через сито 
60 сито < 5%
325-400 сито < 10%
% H20 < 10%
Зольний залишок< 5%
	кг
	0,5

	56
	Бульйон поживний (NUTRIENT BROTH)
	Типова формула: 
Яловичий екстракт 3 г 
Пептон 5 г 
Кінцевий рН при 20-25 °C 6.8 ± 0.2 
	кг
	0,5

	57
	EC бульйон  (EC BROTH)
	Типова формула, (г/л):  
Триптон 20.0 
Лактоза 5.0
Гідроортофосфат калію 4.0 
Монофосфат калію 1.5 
Хлорид натрію 5.0 
Жовч n° 3 1.5 
Кінцеве значення рН 6,9 ± 0,2  
	кг
	0,5

	58
	СЕРЕДОВИЩЕ ХЬЮ ЛЕЙФСОНА для ОФ тесту
	Типовий склад на 1 л дистильованої води: Гідролізат казеїну (триптон) – 2,00 г Натрію хлорид – 5,00 г Калію гідрохлорид – 0,30 г Бромтимоловий синій – 0,03–0,08 г (pH індикатор)
Агар-агар – 2,00 –2,50 г Глюкоза чи інший вуглевод додається асептично після стерилізації (10% розчин, 10 мл на 100 мл основи). Кінцеве значення pH при 25 С – 6,8 ± 0,2
	кг
	0,1

	59
	Хромогенне триптонне середовище з жовчю
	Для підрахунку  β-глюкоронідазо позитивних E.Coli у харчових продуктах та кормах для тваринї
Склад: Триптон 20 г
Солі жовчних кислот № 31,5 г; агар 14 г
5-бромо-4-хлор-3-індоксил-β-D-глуоронід (X-GLUC) 0,075 мг. Кінцевий pH 7.2 ± 0.2
	кг
	0,5

	60
	Бульйон Мюллера Хінтон
	Типова формула, (г/л):
 Яловичий екстракт 2 г
Кислотний гідролізат казеїну 17,5 г
Крохмаль 1,5 г
	кг
	0,5

	61
	Добавка до середовища Рапопорта Василіадіса напівтвердого модифікованого 
	Склад:
Новобіоцин 10 мг
	флакони
	10

	62
	Добавка до Уреазного агару Крістенсена
	Сечовина 40% розчин (UREA 40% SOLUTION) 
Склад: 
Сечовина 2 г 
Дистильована вода  5 мл 
	флакони
	30

	63
	Селективна антимікробна добавка до яєчно поліміксинового агару
	Селективна антимікробна добавка для BACILLUS CEREUS (BACILLUS CEREUS ANTIMICROBIC SUPPLEMENT) 
Вміст флакону :
Поліміксину В сульфат 50.000 МО 
	флакони
	5

	64
	Добавка до сульфіт цилосеринового середовища
	Добавка циклосеринова  (D-CYCLOSERINE ANTIMICROBIC SUPP -10фл/пак (1фл на 500мл середовища
Вміст флакону: D-циклосерин 200 мг 
	флакони
	5

	65
	Селективна добавка до канаміцин ескулінового агару
	Селективна добавка з канаміцином (KANAMYCIN SELECT.SUPPLEMENT) 
Вміст флакону:  Канаміцин Сульфат 10 мг
	флакони
	3

	66
	Селективна добавка до Оксфорд агару для лістерій (LISTERIA OXFORD ANTIMICROBIC SUPPLEMENT)  
	Вміст 1 флакону:
Циклогексимід 200.0 мг 
Колістин сульфат 10.0 мг 
Цефотетан 1.0 мг 
Фосфоміцин 5.0 мг 
Акріфлавін 2.5 мг 
	флакони
	5

	67
	Добавка до Тетратіонатного бульйону
	Вміст флакону:
Йод 10 г
Йодид калію 12,5 г
Дистильована вода 50 мл
	мл
	50

	68
	Добавка до Тетратіонатного бульйону
	Розчин 0.1% діамантового зеленого (brilliant green 0,1% solution)  50 мл 
Вміст флакону: 
Блискучий зелений 50 мг
Очищена вода 50 мл
	мл
	50




В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Допускається пропонування товару в іншому стандартному фасуванні виробника із пропорційним коригуванням кількості пакувань, за умови забезпечення не меншої загальної кількості функціональних одиниць товару (тестів, визначень, виробів, комплектів, одиниць продукції, об’єму або маси), ніж встановлено технічною специфікацією.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
При поставці Товару, кожна його партія повинна супроводжуватися сертифікатом якості/аналізу виробника, що ідентифікує відповідну партію та підтверджує її якісні характеристики.

Періодичність поставки: погоджується із замовником

