Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Баня лабораторна водяна (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42943000-8 Термостатичні бані та приладдя до них).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-06-18-013252-a

Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лабораторії клініко-біологічних досліджень та створення належних умов для проведення лабораторних випробувань і досліджень відповідно до затверджених методик.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням виробничих потреб лабораторії та необхідності забезпечення можливості проведення процесів контрольованого нагрівання зразків, реагентів та лабораторного посуду при підтриманні заданого температурного режиму. З цією метою передбачено закупівлю водяної лабораторної бані з робочим об’ємом не менше 9 л, діапазоном регулювання температури від 35 °С до 100 °С, електронним контролем температури, наявністю таймера, ємністю з нержавіючої сталі та корпусом зі сталевим полімерним покриттям. Встановлені технічні характеристики забезпечують можливість безпечної та надійної експлуатації обладнання, підтримання необхідних температурних режимів під час проведення досліджень та відповідають виробничим потребам лабораторії.
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної методики, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічне обладнання, представлене на ринку України.
Під час визначення очікуваної вартості враховано технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, функціональне призначення обладнання, а також актуальний рівень ринкових цін на лабораторні водяні бані аналогічного класу. За результатами проведеного аналізу очікувана вартість закупівлі становить 20 500,00 грн з ПДВ.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 
Очікувану вартість закупівлі визначено методом аналізу ринку шляхом опрацювання цінової інформації з відкритих джерел та комерційних пропозицій постачальників лабораторного обладнання.
Під час аналізу враховано вартість лабораторних водяних бань з робочим об'ємом від 6 до 30 літрів, діапазоном робочих температур до 100 °С, цифровим керуванням температурою та наявністю таймера. За результатами аналізу отримано цінові пропозиції в діапазоні від 13 470 грн до 28 920 грн.
Середнє арифметичне значення отриманих цінових пропозицій становить 20 506 грн. З урахуванням того, що частина проаналізованих моделей має значно більший робочий об'єм (22–30 л) та розширену функціональність порівняно з мінімальними вимогами технічної специфікації, для визначення очікуваної вартості використано скоригований підхід з урахуванням ринкового діапазону цін на обладнання аналогічного класу.
Очікувана вартість предмета закупівлі встановлена на рівні 20 500 грн, що відповідає середньоринковим цінам на лабораторні водяні бані з технічними характеристиками, необхідними для забезпечення потреб установи.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Баня лабораторна водяна (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42943000-8 Термостатичні бані та приладдя до них). 

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
· Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить зображення або креслення, детальний технічний опис із зазначенням габаритних розмірів, технічних параметрів;
· Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів (або авторизованої майстерні / власного сервісного підрозділу Учасника або Виробника на території України).
· Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до вимог чинного законодавства України. На підтвердження відповідності учасник у складі тендерної пропозиції надає копії документів, що підтверджують таке право (зокрема декларацію про відповідність або інші документи, передбачені законодавством, якщо такі вимоги поширюються на предмет закупівлі).  У разі якщо законодавством не передбачено наявність документів, зазначених у цій вимозі, учасник надає лист-пояснення у довільній формі.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.3. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.   (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).
1.4. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Баня лабораторна водяна 
1 штука

	1. Робочий об’єм: не менше 9 л.
2 Діапазон робочої температури:  від температури  навк. сер. +5°С до не менше ніж +99°С.
3.Дискретність завдання температури: не більше 1°С
4. Стабільність підтримання температури: не гірше ніж ±0.5 °C 
5. Контроль нагріву: Цифровий PID-контролер.
6. Наявність таймера
7. Дискретність задавання часу: крок встановлення таймера 1 хв.
8. Матеріал корпусу: Сталь з полімерним покриттям.
9. Матеріал ємності: Нержавіюча сталь AISI 304 (або еквівалент).
10. Комплектація: наявність кришки, зливного крана.
11. Наявність захисту від перегріву / захисту від роботи без води (або за низького рівня води) зі звуковим/візуальним сигналом
12. Умови експлуатації:  температура навколишнього середовища: від +5 до +35 °С; відносна вологість: до 80%.
13. Клас захисту: не нижче ІР21 згідно з ДСТУ EN 60529 (або еквівалент)
14. Живлення: 230 В (± 10%), 50 Гц.
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: одноразова

