[bookmark: _Hlk227227713]Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі реактивів та стандартних зразків для аналітичних досліджень (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-08-12-005145-a
.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до фактичної потреби Науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження та з урахуванням вимог методик проведення аналітичних досліджень. До складу закупівлі входять референс-стандарти амінокислот та холіну хлориду, а також хімічні реактиви, зокрема піридин, метиловий червоний, гексадецилтриметиламоній гідроксид 10% та фенілізотіоціанат. Продукція необхідна для проведення лабораторних хіміко-аналітичних досліджень, ідентифікації та кількісного визначення відповідних речовин у досліджуваних зразках.
Технічними вимогами передбачено постачання продукції відповідної якості, у визначених виробником формах і концентраціях, із необхідним ступенем чистоти та у фасуванні, що відповідає фактичній потребі відділу та забезпечує можливість належного проведення аналітичних досліджень.
Очікувану вартість визначено за результатами аналізу ринку та отриманих комерційних пропозицій потенційних постачальників. Під час аналізу отриманих цінових пропозицій враховувалася їх безпосередня зіставність із фактичною потребою Замовника, зокрема відповідність номенклатури, характеристик та кількості продукції, необхідної для проведення лабораторних аналітичних досліджень. 
При визначенні очікуваної вартості також враховано, що предметом закупівлі є спеціалізована лабораторна продукція, окремі позиції якої постачаються виробниками та дистриб'юторами у стандартизованому фасуванні. У зв'язку з цим ціна товару залежить не лише від його одиниці виміру, а й від доступного виробником фасування, концентрації, ступеня чистоти, статусу референс-стандарту та інших технічних характеристик. Саме тому при порівнянні цін враховувалася не лише загальна вартість комерційних пропозицій, а передусім їх відповідність конкретній потребі Замовника.
Таким чином, очікувану вартість предмета закупівлі визначено за результатами аналізу актуальних цінових пропозицій потенційних постачальників із урахуванням фактичної потреби Замовника та зіставності запропонованих обсягів продукції.
Розрахунок очікуваної вартості:
· вартість без ПДВ — 30 265,00 грн;
· ПДВ 20% — 6 053,00 грн;
· очікувана вартість з ПДВ — 36 318,00 грн.
Відповідно до чинної редакції Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, у разі якщо операція з постачання предмета закупівлі підлягає оподаткуванню ПДВ, очікувана вартість у річному плані зазначається з урахуванням ПДВ, тоді як в оголошенні про проведення відкритих торгів очікувана вартість зазначається без урахування ПДВ.
Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Реактиви та стандартні зразки для аналітичних досліджень (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.
1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості та/або паспортом безпеки та/або інструкцією по застосуванню від виробника. У разі надання документів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	№ з/п
	Найменування 
	Характеристика
	Одиниці виміру
	К-сть

	1
	Референс-стандарт
L-Лізину моногідрохлориду (L-Lysine monohydrochloride), ≥98%
	Систематична назва: (S)-2,6-Діаміногексанова кислота моногідрохлорид
Молекулярна формула: C₆H₁₄N₂O₂·HCl
Молекулярна маса 182,65 г/моль
Температура плавлення: 263 ℃
Чистота (Основний вміст): не менше 98 %
Зовнішній вигляд: Порошок від білого до
майже білого кольору.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у герметичну тару (скляні або спеціальні полімерні герметичні флакони/контейнери) відповідно до оригінального пакування виробника. На кожній одиниці упаковки повинна бути чітка етикетка із зазначенням: повної назви речовини англійською або українською мовами, кваліфікації/чистоти, дата виготовлення, терміну придатності та умов зберігання.
	грам
	100

	2
	Референс-стандарт
L-Метіоніну (L-Methionine), ≥98%
	Систематична назва: (S)-2-Аміно-4-(метилтіо)бутанова кислота ( (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid ) або (S)-2-Аміно-4-(метилмеркапто)масляна кислота.
Молекулярна формула: C5H11NO2S
Молекулярна маса 149,21 г/моль 
Температура плавлення: 284 ℃
Чистота (Основний вміст): не менше 98 %
Зовнішній вигляд: Порошок від білого до майже білого кольору.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у герметичну тару (скляні або спеціальні полімерні герметичні флакони/контейнери) відповідно до оригінальних фасувань виробника.
На кожній одиниці упаковки повинна бути чітка етикетка із зазначенням: повної назви речовини англійською або українською мовами, кваліфікації/чистоти, дата виготовлення, терміну придатності та умов зберігання.
	грам
	25

	3
	Референс-стандарт
L-Треоніну (L-Threonine), ≥98%
	Систематична назва: (2S,3R)-2-Аміно-3-гідроксибутанова кислота ( (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid ).
Молекулярна формула: C4H9NO3
Молекулярна маса 119,12 г/моль 
Температура плавлення: 256 ℃
Чистота (Основний вміст): не менше 98 %
Зовнішній вигляд: Порошок від білого до майже білого кольору.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у герметичну тару (скляні або спеціальні полімерні герметичні флакони/контейнери) відповідно до оригінальних фасувань виробника.
На кожній одиниці упаковки повинна бути чітка етикетка із зазначенням: повної назви речовини англійською або українською мовами, кваліфікації/чистоти, дата виготовлення, терміну придатності та умов зберігання.
	грам
	10

	4
	Референс-стандарт
L-Триптофану (L-Tryptophan), ≥98%
	Систематична назва: (S)-2-Аміно-3-(1H-індол-3-іл)пропанова кислота ( (S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid ) або L-α-аміно-3-індолпропіонова кислота.
Молекулярна формула: C11H12N2O2
Молекулярна маса 204,23 г/моль 
Температура плавлення: 280-285 ℃
Чистота (Основний вміст): не менше 98 %
Зовнішній вигляд: Порошок від білого до майже білого кольору.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у герметичну тару (скляні або спеціальні полімерні герметичні флакони/контейнери) відповідно до оригінальних фасувань виробника.
На кожній одиниці упаковки повинна бути чітка етикетка із зазначенням: повної назви речовини англійською або українською мовами, кваліфікації/чистоти, дата виготовлення, терміну придатності та умов зберігання.
	грам
	5

	5
	Референс-стандарт
Холіну хлориду (Choline chloride), ≥99%
	Систематична назва: (2-Гідроксіетил)триметиламоній хлорид 
Синоніми: Вітамін B₄ хлорид, 2-гідроксі-N,N,N-триметилетанаміній хлорид
Молекулярна формула: C5H14ClNO (або [HOCH2CH2N(CH3)3]+Cl-)
Молекулярна маса 139,62 г/моль 
Температура плавлення: 256 ℃
Зовнішній вигляд: Білі гігроскопічні кристали або кристалічний порошок.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у тару, що забезпечує герметичність. Скляні або спеціальні полімерні герметичні флакони.
На кожній одиниці пакування має бути етикетка із зазначенням назви, партії, дати виготовлення та терміну придатності.
	грам
	5

	6
	Піридин (Pyridine)
чистий для аналізу (ч.д.а)
	Систематична назва: Піридин (Pyridine)
Синоніми: Азабензол, Азин, Py, Pyridine
Молекулярна формула: C5H5N
Молекулярна маса 79,10 г/моль 
Температура плавлення: 42 ℃
Зовнішній вигляд: Безбарвна прозора рідина з різким, неприємним специфічним запахом.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у тару, що забезпечує герметичність. Темні скляні пляшки (коричневе скло захищає від світла) із гвинтовими кришками та тефлоновими (PTFE) ущільнювачами.
На кожній одиниці пакування має бути етикетка із зазначенням назви, партії, дати виготовлення та терміну придатності.
	мілілітр
	250

	7
	Метиловий червоний (Methyl Red) індикатор, х.ч.
	Систематична назва: 2-(4-диметиламіно-фенілазо) бензойна кислота
Синоніми: Метиловий червоний, Acid Red 2, C.I. 13020
Молекулярна формула: C15H15N3O2
Молекулярна маса 269,30 г/моль 
Кваліфікація: хімічно чистий (х.ч)
Температура плавлення: 175-182 ℃
Зовнішній вигляд: Дрібнокристалічний порошок від темно-червоного до фіолетово-коричневого кольору.
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у тару, що забезпечує герметичність. Пляшки або банки з темного скла або світлозахисного HDPE-пластику з герметичною гвинтовою кришкою.
На кожній одиниці пакування має бути етикетка із зазначенням назви, партії, дати виготовлення та терміну придатності.
	грам
	25

	8
	Цетилтриметиламоній гідроксид (гексадецилтриметиламоній гідроксид), 10% водний розчин
	Систематична назва: 𝑁,𝑁,𝑁-триметил-гексадекан-1-амінію гідроксид 
Синоніми: ЦТА-ОН, CTA-OH, Cetrimonium hydroxide, Гексадецилтриметиламоній гідроксид
Молекулярна формула C19H43NO
Молекулярна маса 301,55 г/моль 
Форма випуску 10% (w/w) водний розчин
Зовнішній вигляд: Прозора рідина від безбарвного до злегка жовтого кольору. 
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у тару, що забезпечує герметичність. Зберігатися у щільно закритій тарі, стійкій до лугів. На кожній одиниці пакування має бути етикетка із зазначенням назви, партії, дати виготовлення та терміну придатності.
	мілілітр
	25

	9
	Фенілізотіоціанат
	Систематична назва: Ізотіоціанатобензол (Isothiocyanatobenzene)
Синоніми: Фенілізотіоціанат, PITC, Фенілізотіокарбамід, Реактив Едмана 
Молекулярна формула C7H5NS/C6H5NCS
Молекулярна маса 135,19 г/моль 
Масова частка основної речовини (чистота): ≥ 98,0% – 99,0%
Температура кипіння: 85-87 ℃
Температура плавлення: 21 ℃
Зовнішній вигляд: Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина 
Вимоги до пакування та маркування:
Товар має бути розфасований у тару, що забезпечує герметичність. 
На кожній одиниці пакування має бути етикетка із зазначенням назви, партії, дати виготовлення та терміну придатності.
	мілілітр
	25



В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.


Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
При поставці Товару, кожна його партія повинна супроводжуватися сертифікатом якості/аналізу виробника, що ідентифікує відповідну партію та підтверджує її якісні характеристики.
Періодичність поставки: погоджується із замовником
