ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Донецька, 11
Код ЄДРПОУ: 00485670
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1. Предмет закупівлі
Термостат-інкубатор для культивування мікроорганізмів — 1 шт.
ДК 021:2015: 38436300-3. Інкубатори шейкери.
Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.

2. Обґрунтування потреби та технічних і якісних характеристик
Потреба у закупівлі термостата-інкубатора виникла у зв’язку з необхідністю забезпечення належних умов для проведення лабораторних досліджень та культивування мікроорганізмів Лабораторії мікробіологічних досліджень.
Термостат-інкубатор є лабораторним обладнанням, призначеним для підтримання заданої температури протягом необхідного часу під час проведення мікробіологічних досліджень, культивування мікроорганізмів та виконання інших лабораторних процедур, що потребують стабільного температурного режиму.
Закупівля обладнання необхідна для забезпечення безперервного проведення лабораторних досліджень та дотримання встановлених методик їх виконання.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням функціонального призначення обладнання, потреб лабораторії, умов його подальшої експлуатації та необхідності забезпечення належної точності й стабільності температурного режиму.
Предмет закупівлі повинен відповідати встановленим Замовником технічним, функціональним та якісним вимогам, зокрема щодо температурного діапазону, стабільності та рівномірності підтримання температури, внутрішнього об’єму, системи керування та контролю температури, а також інших характеристик, визначених у технічній специфікації.
Обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні, та придатним для проведення відповідних лабораторних досліджень.

3. Обґрунтування очікуваної вартості та бюджетного призначення
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено аналіз цінових пропозицій потенційних постачальників.
Отримано три комерційні пропозиції:
· ТОВ «ХЛР») — 174 990,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ — 29 165,00 грн;
· ALSI — 217 000,00 грн без ПДВ;
· ТОВ «Лаб Агро» — 139 980,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ — 23 330,00 грн.
З метою визначення очікуваної вартості проведено розрахунок середньої арифметичної вартості отриманих цінових пропозицій:
(174 990,00 + 217 000,00 + 139 980,00) / 3 = 177 323,33 грн.
З урахуванням результатів аналізу цінових пропозицій очікувану вартість округлено до 177 300,00 грн з ПДВ.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 177 300,00 грн з ПДВ, у тому числі:
· очікувана вартість без ПДВ — 147 750,00 грн;
· ПДВ — 29 550,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 177 300,00 грн з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Замовника на 2026 рік та фактичної потреби в забезпеченні лабораторії необхідним обладнанням для проведення досліджень.
Розмір бюджетного призначення — 177 300,00 грн з ПДВ.
В оголошенні про проведення закупівлі очікувану вартість зазначено без ПДВ — 147 750,00 грн.

4. Строк та місце поставки
Кількість: 1 шт.
Строк поставки: до 31.12.2026 року включно.
Місце поставки: м. Львів, вул. Донецька, 11.
Умови поставки та інші вимоги визначені тендерною документацією.



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Термостат (інкубатор) для культивування мікроорганізмів (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38436300-3 Інкубатори-шейкери). 

1. Запропонований Учасником товар повинен відповідати усім технічним, якісним, функціональним характеристикам, параметрам та вимогам щодо комплектації, визначеним у Технічній специфікації. У разі встановлення Замовником граничних значень показників («не менше», «не більше», «від ... до ...», «не нижче», «не вище» тощо), характеристики запропонованого товару повинні відповідати таким вимогам.
Для підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Технічної специфікації Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції заповнену таблицю відповідності. У таблиці щодо кожного параметра, наведеного у Технічній специфікації, повинно бути зазначено конкретне значення характеристики запропонованого товару та посилання на сторінку технічної документації виробника, що підтверджує відповідність такої характеристики встановленим вимогам.
На підтвердження інформації, наведеної у таблиці відповідності, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції один або декілька з таких документів:
· інструкцію з експлуатації та її переклад українською мовою; 
· брошуру, каталог, технічний опис чи інший документ виробника, розміщений на офіційному сайті виробника та його переклад українською мовою. Допускається надання витягів з таких документів за умови надання перекладу українською мовою та посилання на оригінальний документ;
· інформацію з офіційного сайту виробника (або витяги з нього) з перекладом українською мовою та посиланням на відповідну сторінку офіційного сайту виробника.
Технічна документація, на яку Учасник посилається у таблиці відповідності, повинна бути надана у складі тендерної пропозиції.
Посилання на технічну документацію повинні бути конкретними та давати можливість однозначно встановити відповідність кожній заявленій характеристиці. Посилання виключно на титульну сторінку документа або головну сторінку вебсайту виробника без зазначення місця розміщення відповідної інформації не вважаються належним підтвердженням.
У разі якщо будь-яка характеристика, передбачена Технічною специфікацією, не підтверджена документально у спосіб, визначений цією документацією, або надані посилання не містять інформації, яка підтверджує відповідність заявленій характеристиці, така характеристика вважається непідтвердженою. Непідтвердження хоча б однієї з обов'язкових характеристик, передбачених Технічною специфікацією, є підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації.
2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
3. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).
4. З метою підтвердження можливості поставки товару відповідної якості, у кількості та в обумовлені терміни, Учасник повинен надати письмове підтвердження своїх відносин з виробником або філією виробника в Україні; або представником виробника в Україні; або дилером, дистриб’ютором виробника в Україні; або іншою уповноваженою виробником особою в Україні. 
5. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.
6. При поставці Товару Постачальник зобов’язаний надати сертифікат калібрування на поставлений Товар. Сертифікат калібрування повинен містити дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати Товар (виробник, модель, серійний номер), а також результати калібрування температури. Сертифікат калібрування надається Замовнику разом із Товаром.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	[bookmark: _Hlk240365921]Термостат (інкубатор) для культивування мікроорганізмів 
1 штука

	1. Діапазон встановлення температури: від + 5°C вище температури навколишнього середовища  до, не менше + 100°C;
2. Зовнішні розміри, мм: ширина не більше 700 мм;
3. Просторова однорідність (рівномірність) температури за об'ємом камери при +37 °C: не більше ±0,5 °C;
4. Наявність внутрішніх скляних дверей;
5. Робочий об'єм камери, л: не менше 105;
6. Кількість полиць, шт:  не менше 3;
7. Наявність отвору для підключення зовнішнього датчика (Ø30 мм);
8. Наявність примусової конвекції повітря;
9. Внутрішня камера повинна бути виготовлена з нержавіючої корозійностійкої сталі;
10. Наявність візуальної та звукової сигналізації;
11. Наявність захисту від перегріву класу 2.0;
12. Наявність реєстрації даних вимірювань на не меньше ніж 9000 записів;
13. Наявність української мови в контролері.
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: одноразова

