ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Донецька, 11
Код ЄДРПОУ: 00485670
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1. Предмет закупівлі
Набори реагентів та референтний матеріал для ПЛР-досліджень харчових продуктів і кормів.
ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви.
Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Строк поставки: до 31.12.2026 року.

2. Обґрунтування потреби та технічних і якісних характеристик
Для забезпечення проведення лабораторних досліджень харчових продуктів і кормів виникла потреба у закупівлі наборів реагентів та референтного матеріалу для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Предмет закупівлі включає:
· Набір для ПЛР у реальному часі - визначення слідів м’яса ВРХ, 50 тестів -  3 шт.;
· Набір для детекції ГМ картоплі EH92-527, 50 тестів - 1 шт.;
· ERM-BF421B, Картопля EH92-527-1 (рівень 1 – номінал 100 % ГМО), 0,5 г -  1 шт.
Зазначені матеріали необхідні для проведення відповідних лабораторних досліджень, забезпечення належного контролю їх результатів та виконання завдань, покладених на Науково-дослідний відділ контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Відділу, призначення реагентів і референтного матеріалу, а також вимог до проведення відповідних ПЛР-досліджень.
Набори реагентів повинні забезпечувати можливість проведення досліджень за призначенням виробника, а референтний матеріал - використовуватися для відповідних лабораторних процедур контролю та оцінювання результатів досліджень. Товари мають бути придатними до використання, поставлятися з дотриманням установлених виробником умов транспортування та зберігання, супроводжуватися необхідною документацією і мати достатній залишковий термін придатності для використання за призначенням.

3. Обґрунтування очікуваної вартості та бюджетного призначення
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій потенційних постачальників щодо постачання необхідних наборів реагентів та референтного матеріалу у визначеній кількості.
За результатами проведеного аналізу отримано такі комерційні пропозиції:
· ФОП Мархай Олена Сергіївна — 131 590,00 грн;
· ТОВ «Аналіт Систем» — 123 588,00 грн з ПДВ;
· ФОП Ващенко І. П. — 128 189,15 грн.
Середнє арифметичне значення трьох отриманих цінових пропозицій становить:127 789,05 грн.
З метою визначення очікуваної вартості закупівлі розраховану суму округлено до найближчих 100 гривень. Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 127 800,00 грн (з ПДВ).
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Замовника на 2026 рік та фактичної потреби у забезпеченні проведення лабораторних досліджень харчових продуктів і кормів.
Очікувана вартість закупівлі - 127 800,00 грн (з ПДВ).
В оголошенні про проведення закупівлі очікувану вартість зазначено без ПДВ відповідно до порядку визначення очікуваної вартості та формування ціни закупівлі Замовником.

4. Строк та місце поставки
Строк поставки: до 31.12.2026 року включно.
Місце поставки: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів, вул. Донецька, 11.
Поставка товару здійснюється з дотриманням вимог виробника щодо транспортування та зберігання відповідних реагентів і референтного матеріалу.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Набори реагентів та референтний матеріал для ПЛР-досліджень харчових продуктів і кормів (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33696500-0 «Лабораторні реактиви»)

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
· Копію документа виробника, що підтверджує якість запропонованого товару та його відповідність встановленим технічним і якісним характеристикам (сертифікат аналізу, сертифікат якості, паспорт якості, специфікація або інший аналогічний документ).
· Документальне підтвердження повноважень Учасника на постачання запропонованої продукції відповідного Виробника (авторизаційний лист, лист-підтвердження, сертифікат дистриб'ютора або інший документ, виданий Виробником, його офіційним представництвом/філією або іншим уповноваженим Виробником суб'єктом), що підтверджує можливість постачання запропонованої продукції.
У разі якщо учасник є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає довідку в довільній формі про те, що він є виробником запропонованого товару. У довідці зазначається інформація про товар, що пропонується, та реквізити підприємства.

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Набір для ПЛР у реальному часі - визначення слідів м’яса ВРХ, 50 тестів
3 штуки

	Набір має відповідати стандартам ISO 20813 та ISO 20224-1, дозволяє виявити ДНК м’яса ВРХ у харчових продуктах і кормах методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.
Набір повинен містити:
1. Суміш олігонуклеотидів– 1 флакон
2. Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон
3. Позитивний контроль - 1 флакон
4. Негативний контроль - 1 флакон
5. Розчинник - 1 флакон
Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник.
Цільові послідовності м’яса виявляються за допомогою флуорофора FAM.
Умови зберігання -  -18…-20 ºC
Термін придатності – 12 місяців.
	

	Набір для детекції ГМ картоплі EH92-527, 50 тестів
1 штука

	Тест-система дозволяє виявляти ГМ картоплю EH92-527 в екстрактах ДНК продуктів харчування та кормів методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.
Набір повинен містити:
1. Суміш олігонуклеотидів – 1 флакон
2. Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон
3. Позитивний контроль – 1 флакон
4. Негативний контроль - 1 флакон
5. Розчинник - 1 флакон
Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник.
Детекційні зонди мічені репортерними флуоресцентними барвниками FAM/HEX та гасником флуоресценції BHQ1. 
Абсолютна межа виявлення - 5 копій ДНК.
Умови зберігання: -18…-20 ºC 
Термін придатності – 12 місяців.

	

	ERM-BF421B, Картопля EH92-527-1 (рівень 1 – номінал 100 % ГМО), 0,5 г
1 штука

	Висушений у вакуумі високооброблений картопляний порошок із цілих бульб ГМ картоплі сорту EH92-527-1 (AMFLORA). 
Маса: 0,5 г. 
Форма випуску: 1 віала. 
Умови зберігання: +4 °C.

	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.


Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Періодичність поставки: одноразова.

