ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Донецька, 11
Код ЄДРПОУ: 00485670
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1. Предмет закупівлі
Мікропланшети для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків (Sensititre EUVSEC3, EUVSEC2 або еквівалент). ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви.
Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Строк поставки: до 31.12.2026 року.

2. Обґрунтування потреби та технічних і якісних характеристик
Для забезпечення проведення лабораторних досліджень у межах моніторингу стійкості (резистентності) до протимікробних речовин збудників зоонозів та коменсальних бактерій виникла потреба в закупівлі готових мікропланшетів для визначення мінімальної пригнічувальної концентрації (МПК) антибіотиків методом мікророзведень у бульйоні.
Моніторинг проводиться відповідно до Порядку моніторингу та звітності про стійкість (резистентність) до протимікробних речовин збудників зоонозів та коменсальних бактерій, затвердженого наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 30.10.2025 № 953, що діє з 01.03.2026. Порядок спрямований на отримання порівнюваних даних про стійкість збудників та передбачає стандартизацію лабораторних методів з урахуванням критеріїв EUCAST
Предмет закупівлі включає:
· Sensititre EU Surveillance Salmonella/E. coli EUVSEC3 Plate (14 антимікробних речовин і позитивний контроль; фасування 1 упаковка / 10 плашок) - 25 упаковок;
· Sensititre EU Surveillance ESBL EUVSEC2 Plate (комбінації цефалоспоринів з клавулановою кислотою, цефокситин, темоцилін, ертапенем, іміпенем, меропенем і позитивний контроль; фасування 1 упаковка / 10 плашок) - 20 упаковок.
Планшети EUVSEC3 необхідні для первинного визначення МПК антибіотиків для ізолятів Salmonella spp. та E. coli. Планшети EUVSEC2 необхідні для додаткового тестування ізолятів із підозрою на продукцію β-лактамаз розширеного спектра (ESBL), AmpC та карбапенемаз. Зазначені панелі використовуються в одному алгоритмі дослідження та виконують завдання, покладені на лабораторію мікробіологічних досліджень.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до вимог Порядку щодо методу досліджень і переліку речовин, необхідності інтерпретації результатів за епідеміологічними граничними значеннями (ECOFF) та критеріями EUCAST, а також потреб лабораторії. Готові до використання 96-лункові планшети з фіксованими концентраціями та позитивним контролем росту забезпечують стандартизацію, відтворюваність і порівнюваність результатів та виключають похибки самостійного приготування серійних розведень.
Посилання на торговельну марку супроводжується словами «або еквівалент». Еквівалентним вважається виріб, який є готовим до використання 96-лунковим планшетом для визначення МПК методом мікророзведень у бульйоні; містить усі зазначені антимікробні речовини в діапазонах концентрацій, не вужчих за вказані в специфікації; містить позитивний контроль росту; забезпечує інтерпретацію результатів за критеріями EUCAST та вимогами Порядку; сумісний з методикою та обладнанням Замовника для зчитування результатів. 
Товари мають бути придатними до використання, поставлятися з дотриманням установлених виробником умов транспортування та зберігання, супроводжуватися необхідною документацією (сертифікат якості на партію) і мати достатній залишковий термін придатності для використання за.

3. Обґрунтування очікуваної вартості та бюджетного призначення
Очікувану вартість закупівлі тест-плашок для визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів визначено методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій від потенційних постачальників.
За результатами аналізу отримано такі цінові пропозиції з урахуванням ПДВ:
· ТОВ «ХЛР» — 482 625,00 грн;
· ТОВ «Олеанта» — 509 160,00 грн;
· ТОВ «Пінол Україна» — 519 540,00 грн.
Середня арифметична вартість за отриманими комерційними пропозиціями становить 503 775,00 грн з ПДВ.
З метою встановлення очікуваної вартості у зручному для планування та проведення закупівлі розмірі середню арифметичну вартість округлено до 504 000,00 грн з ПДВ. Зазначена сума перевищує розраховану середню ціну на 225,00 грн та перебуває в межах цінового діапазону отриманих комерційних пропозицій.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 504 000,00 грн з ПДВ, у тому числі:
· вартість без ПДВ — 420 000,00 грн;
· ПДВ (20%) — 84 000,00 грн.
В оголошенні про проведення закупівлі очікувану вартість зазначено без ПДВ відповідно до порядку визначення очікуваної вартості та формування ціни закупівлі Замовником.

4. Строк та місце поставки
Строк поставки: до 31.12.2026 року включно.
Місце поставки: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів, вул. Донецька, 11.
Поставка товару здійснюється з дотриманням вимог виробника щодо транспортування та зберігання.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Мікропланшети для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків (Sensititre EUVSEC3, EUVSEC2 або еквівалент) (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33696500-0 Лабораторні реактиви)

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
· Копію документа виробника, що підтверджує якість запропонованого товару та його відповідність встановленим технічним і якісним характеристикам (сертифікат аналізу, сертифікат якості, паспорт якості, специфікація або інший аналогічний документ).
· Документальне підтвердження повноважень Учасника на постачання запропонованої продукції відповідного Виробника (авторизаційний лист, лист-підтвердження, сертифікат дистриб'ютора або інший документ, виданий Виробником, його офіційним представництвом/філією або іншим уповноваженим Виробником суб'єктом), що підтверджує можливість постачання запропонованої продукції.
У разі якщо учасник є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає довідку в довільній формі про те, що він є виробником запропонованого товару. У довідці зазначається інформація про товар, що пропонується, та реквізити підприємства.

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Мікропланшет Sensititre EU Surveillance Salmonella/E. coli EUVSEC3 Plate (або еквівалент), фасування - 10 плашок в упаковці
25 упаковок

	Вміст антибіотиків Концентрації мг/л (кількість лунок): 
Amikacin 4-128 (6);
Ampicillin 1-32 (6);
Azithromycin 2-64 (6);
Cefotaxime 0,25-4 (5);
Ceftazidime 0,25-8 (6);
Chloramphenicol 8-64 (4);
Ciprofloxacin 0,015-8 (10);
Colistin 1-16 (5);
Gentamicin 0,5-16 (6);
Meropenem 0,03-16 (10);
Nalidixic Acid 4-64 (5);
Positive Control (2);
Sulfamethoxazole 8-512 (7);
Tetracycline 2-32 (5);
Tigecycline 0,25-8 (6);
Trimethoprim 0,25-16 (7)

		

	Мікропланшет Sensititre EU Surveillance ESBL EUVSEC2 Plate (або еквівалент), фасування - 10 плашок в упаковці
20упаковок

	Вміст антибіотиків Концентрації мг/л (кількість лунок): 
Cefepime 0,064-32 (10);
Cefotaxime 0,25-64 (9);
Cefotaxime/Clavulanic acid 0,064-64 (11);
Cefoxitin 0,5-64 (8);
Ceftazidime 0,25-128 (10);
Ceftazidime/Clavulanic acid 0,125-128 (11);
Ertapenem 0,015-2 (8);
Imipenem 0,125-16 (8);
Meropenem 0,03-16 (10)
Positive control (2)
Temocillin 0,5-128 (9)
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.
Посилання на торговельну марку супроводжується словами «або еквівалент». Еквівалентним вважається виріб, який є готовим до використання 96-лунковим планшетом для визначення МПК методом мікророзведень у бульйоні; містить усі зазначені антимікробні речовини в діапазонах концентрацій, не вужчих за вказані в специфікації; містить позитивний контроль росту; забезпечує інтерпретацію результатів за критеріями EUCAST та вимогами Порядку; сумісний з методикою та обладнанням Замовника для зчитування результатів.


Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Періодичність поставки: одноразова.

